	영등포소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	난방보일러(스텐-50RN ) 고장 발생 보고

1. 소방행정과-611(2016.01.14.)호 『2016년도 세출예산 재배정 계획 알림』 와 관련입니다.

2. 위호와 관련, 대림119안전센터에서 관리·운용중인 난방보일러가 고장이 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

가. 고장일시: 2016. 10. 04.

나. 모 델 명: 귀뚜라미보일러( 스텐-50RN )

다. 고장발생내용: 보일러 노후로 인한 탱크 누수 ․ 작동 불가

라. 향후조치: 수리 불가로 인한 교체요청

붙임: 대림센터 지하보일러실 보일러 사진 1부.  끝.

	대림119안전센터장
담당자	구경민		진압3팀장	임양배		119안전센터장	10/04 김정희
협조자
시행	대림119안전센터-5614	(		)	접수		(		)
우	07423	서울특별시 영등포구 도림로 212 (신길동)대림119안전센터	/
전화	02-841-0119	/전송	02-834-0119	/	kukm77@seoul.go.kr	/	대시민공개