함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	급수탑 정기점검에 따른 수질검사 결과 알림

1. 배수과-5113(2015.7.27.)호 및 시설관리과-6193(2016.3.11.)호와 관련

입니다.

2. 우리사업소 내 급수탑의 2016년 10월 정기 수질검사 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

가. 검사일자 : 2016. 10. 4

나. 검사대상 : 급수탑

다. 수질검사결과 : “적합”

검사일	검사대상	탁 도	잔류염소
		0.5NTU이하	4.0㎎/L이하
‘16. 10. 4	급수탑	0.18	0.21

끝.

	행정지원과장
주무관	김재돈		수질팀장	여종순		행정지원과장	10/04 이두영
협조자
시행	행정지원과-26815	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/	arisu.seoul.go.kr
전화		/전송		/		/	대시민공개