	마포소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방차통행로 개선 시설물 등 현황조사 결과 보고

1. 재난관리과-6465(2016.9.29.)호 『소방차통행로 개선 시설물 등

현황조사 계획 시달』과 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여, 우리안전센터 관내 공동주택(아파트) 소방차통행로

개선 시설물 현황등 파악결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 대    상 : 공동주택(아파트) / 15단지 148개동

나. 조사방법 : 현지 전수조사(소방펌프차 등 활용)

다. 조사결과 : 붙임서식

※ 특이사항 : 소방차전용주차구획선 미설치 6개동(DMC Ville,휴먼시아1,2단지) 확인

/ 동간 이격거리 짧음 및 주차구획 공간부족 등

붙임  (상암)소방전용주차구획선 등 파악결과 1부.  끝.

	상암119안전센터장
담당자	현준		3팀장	복광순		119안전센터장	10/04 조영일
협조자
시행	상암119안전센터-4280	(		)	접수		(		)
우	03905	서울특별시 마포구 월드컵로42길 34 (상암동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02)309-4119	/전송	02)303-4119	/	myhj3220@seoul.go.kr	/	대시민공개