문서번호	계량기검정과-2932
결재일자	2016.10.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		계량기검정과장	품질시험소장
정인석		이종진	10/04 한민희
협조
	주무관		정광식

택시미터 및 계량기 검정 추진실적 보고 (9월)

2016. 10.

서울시 품질시험소

(계량기검정과)

택시미터 및 계량기 검정 추진실적 보고 (9월)

시민생활과 밀접한 상거래질서 확립을 위하여 택시미터와 계량기 검정을 공정・신속하게 수행하고 아래와 같이 추진실적을 보고드림

Ⅰ. 추진 근거

□ 자동차관리법 제47조 (택시미터의 검정 등) - 택시미터

□ 계량에 관한 법률 제25조 (수리한 계량기의 재검정) - 가스미터,저울,LPG미터

□ 서울시 수도조례 제20조 (계량기의 시험) - 수도미터 민원검정

Ⅱ. 추진 내용

□ 추진 기간 : 2016. 9. 1.(목) ~ 9. 30.(금)

□ 추진 실적

○ 택시미터 : 1,646대 [주행검사 : 1,116대, 정치검사 : 530대]

☞ 장애인콜택시 : 주행검사 : 491대, 정치검사 : 486대

○ 가스미터 : 26,059대

○ 수도미터 : 68대

○ 저    울 : 7대

※ 세부추진실적 : 붙임문서 참조

□ 검정 방법

○ 택시미터

- 주행검사 : 요금미터기를 차량에 부착후 실제 주행검사 실시

- 정치검사 : 요금미터기를 차량에 미부착 상태로 전기적 검정

○ 가스미터 : 현지 출장 점검

○ 민원검정(수도미터) : 민원인 입회하에 수도미터 검정장에서 검정실시 → 검정결과는 수도사업소에 통보

Ⅲ. 검정실적 종합분석

○ 택시미터(대폐차 등)를 총 1,646대 검정하였으며, 특히, 우리시에서 장애인콜택시 이용요금 조정계획을 수립하여 추진한 장애인콜택시에 대해 주행검사 491대, 정치검사 486대를 검정하여 장애인콜택시 이용 시민의 편익을 제공하고, 장애인콜택시 조정요금의 조기 정착에 기여하였으며,

○ 가스․LPG미터는 총 26,059대 (일평균(실근무일기준) 2,172대) 검정완료하여 도시가스 사용자 및 사업자의 가스사용 정량산정 및 가스시설 안전관리 향상을 기하였음

○ 또한, 수도요금분쟁에 의한 수도미터 검정(민원검정 68대)을 사용자 입회하에 공정하게 검정 실시하여 시민들의 수도요금 민원분쟁을 해소함으로써 시정 신뢰도를 높였음

붙임 : 택시미터 및 계량기 검정 추진실적(9월) 1부.  끝.

[붙임]

- 택시미터 및 계량기 검정 추진실적 (9월) -

구분	분 야	계량기 종류	2016년 계획	검정대수		합격		불합격
				월계	누계	월계	누계	월계	누계
검정	길이계	택시미터(정치)	200	527	1,089	526	1,071	1	18
		택시미터(주행)	14,600	1,103	10,286	1,079	9,914	24	372
		구 급 차(정치)	10	3	28	3	28	0	0
		구 급 차(주행)	90	13	125	12	104	1	21
	소 계		14,900	1,646	11,528	1,620	11,117	26	411
	질량계	저 울	200	7	68	7	67	0	1
	부피계	가스미터	160,000	26,059	229,959	26,059	229,959	0	0
		L.P.G미터	10	1	2	1	2	0	0
		수도미터(재검정)	-	0	37	0	36	0	1
	소 계		160,210	26,067	230,066	26,067	230,064	0	2
민원검정	길이계	택시미터	10	0	7	0	6	0	1
	부피계	주 유 기	5	0	0	0	0	0	0
		수도미터	400	68	466	62	416	6	50
	질량계	저 울	0	0	0	0	0	0	0
	소 계		415	68	473	62	422	6	51
누 계			175,525	27,781	242,067	27,749	241,603	32	464