투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	시험장비 수리비 지출

화학품질시험에 사용되는 항온항습조 및 건조기에 고장이 발생되어 수리하고 아래와 같이 수리비용을 지출하고자 합니다.

1. 건    명 : 시험장비 수리비 지출(항온항습조, 건조기)

2. 소요예산 : ￦2,420,000(금이백사십이만원)

3. 수리내용 :

- 항온항습조 : 스텐 Box, 히터, 무접점 릴레이, 전자 개폐기, 배선 Cable 교체

- 건  조  기 : Blower Motor, Shaft, Fan, 전자 개폐기 교체

4. 수리업체

- 업체명 : 신강정밀

- 주  소 : 성동구 성수이로 67(성수2가) 신강빌딩 6층

- 대표자 : 김근용

5. 지출방법 : 채주 청구에 의거 무통장 입금

- 계  좌 : ************************

- 예금주 : 신강정밀(주)

6. 예산과목 : 건설공사 품질수준 향상, 건설공사 품질관리 사업,

건설자재 품질시험, 시험연구비

붙임 : 1. 시험장비고장보고서             1부.

2. 산출기초조사서                 1부.

3. 견적서                         1부.

4. 전자세금계산서 및 거래명세서 각1부.

5. 통장사본 및 사업자등록증     각1부.  끝.

[총무과/주무관/성윤희] : 지출품의등록 834번(2016.10.4.)

주무관	이정기		주무관	성윤희		화학시험과장	최진수		품질시험소장	10/04 한민희
협조자
시행	화학시험과-2047	(		)	접수		(		)
우	06763	서울특별시 서초구 태봉로 131 (우면동 15)	/	infra.seoul.go.kr/quality
전화	02-3462-7215	/전송	02-3462-7212	/		/	부분공개(6)