출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	요금관리팀장	요금과장
	윤정한	代김주인	10/04 이병호

	명에 의거 천단위 지침비정상 수도계량기를 현장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2016. 10. 4.
보고자 : 6급 김태현,7급 윤정한

보       고       내       용

일  시

2016. 10. 4.

건  명

출장결과복명서(윤정한 10.4)-천단위 지침비정상 계량기조사

내용

1. 수전 현황

주 소	성 명	고객번호	기물번호	업종	구경	사 유	비 고
***********	****	*********	*********40	30	15	천단위지침비정상

2. 조사내용

- 3층건물로 1층사용 일반용 수전으로 애견센터,미용실,문구,컴퓨터 수리점 입점 상태

- 누수된 사실이 없으며, 조례위반 및 기타 격증 사유 등 수도 사용상 이상 없이 사용하고 있음.

3. 검침 및 사용 내역

검 침 일 자		코드	지 침	사용량	비 고	사 진
2016. 10. 4	관리검침	-	⅔527	1.5㎥	정상 사용량	사진 별첨
2016. 10. 1	정례검침	25	⅔525	2,039㎥	천단위지침비정상
2016. 8. 1	정례검침	10	486	40㎥	정상 사용량
2016. 6. 1	정례검침	10	446	38㎥	정상 사용량
2016. 4. 1	정례검침	10	408	28㎥	정상 사용량

4. 조사자 의견

-  상기 수전은  일반용 수전으로 최근 1년간 사용량의 2개월 평균 사용량이 32㎥으로 누수 및 조례위반 등 특이사항이 없으며, 천단위 지침이 비정상적으로 작동하여(⅔)로 걸친  이상 계량기로 , 현재도 천단위 지침이 비정상적으로 작동중으로 조속히 교체처리을 하여 수전관리에 만전을 기하고자 합니다.  끝.

북부수도사업소장 귀하

비  고