함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	누수발생에 따른 비상근무자 초과근무 시행(사후)

1. `16.9.28.(수) 발생한 『화곡배수지 송수관로(D700㎜)』누수발생과 관련하여 현장입회 및 점검(밸브조절)을 수행한 근무자에 대해 아래와 같이 초과근무 인정코자 합니다.

가. 공사내용 : D=700㎜ 누수복구 공사

나. 현장근무자 및 초과근무시간

공사시간	근 무 자	초과근무시간	비 고
9.28.(수) 13:00 ∼9.29.(목)15:00	시설6급 김근용	9.28.(수) 17:00∼22:00	초과근무 인정(4시간)
	시설7급 강은영	9.28.(수) 17:00∼22:00	초과근무 인정(4시간)
	시설7급 정수용	9.28.(수) 18:30∼24:00	초과근무 인정(4시간)
	공업6급 이상엽	9.28.(수) 17:30∼23:00	초과근무 인정(4시간)

붙임 : 누수발생 및 복구현황 보고 1부.  끝.

주무관	강은영		시설관리팀장	代강은영		시설관리과장	이병운		강서수도사업소장	10/04 이인걸
협조자	주무관	김영화
시행	시설관리과-23741	(		)	접수		(		)
우	08013	서울시 양천구 목동 동로 155 강서수도사업소 시설관리과	/
전화	3146-4020	/전송	3146-4039	/		/	대시민공개