문서번호	예방과-18063
결재일자	2016.10.4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

담당자	예방팀장		예방과장
남태화	홍성원		전결 10/04 김주호
협 조

소방시설 완공 감리결과 검토보고서

[5호선 고덕역(고덕동 310)-승강장 스프링클러 신설 공사]

1. 민원접수-제3371호(2016.10.04.)『소방시설공사 완공 감리결과보고서』와

관련입니다.

2. 위 민원신고서 검토결과를 다음과 같이 보고합니다.

2016. 10. 4. (화)

*********************

건 명	소방시설 완공 감리결과 검토보고서 [5호선 고덕역(고덕동 310)-승강장 스프링클러 신설 공사]
가. 감리대상 건축물 *승강장 스프링클러 신설 공사*
위 치		****** 강동구 고덕로 253(고덕동 310)
건 축 주		도시철도공사	허가동의일		무
			시공신고일		2016.04.20.(제16-100호)
건 물 구 조		양식 철근콘크리트조, 0/2층, 연면적 6,286.20㎡, 1개 동, [지하2층(2,286.20㎡) 승강장 스프링클러 방호구역(밸브1/헤드346) 증설]
주 요 용 도		운수시설(도시철도시설)		소방시설 시 공 자	㈜세기티엔씨 대표 박종일(☎ 02-556-6815) (전문/제서초2008-20호)
소방공사 감리자		㈜동화이엔씨 대표 이재원(☎ 02-817-7733) (전문/제영등포2004-22호)		감리등급 (감리구분)	***** 이동필-기계(고급), 전기(고급)
소 방 시 설		○ 스프링클러설비(1구역 증설)
나. 확인결과(확인자 의견) 위 건물 소방공사 감리결과 보고서 확인한 바 설치키로 한 소방시설이 화재 안전기준에 적합하게 설치 및 소방시설 성능시험결과가 양호하다고 제출 되어 소방시설 완공검사증명서(일반용)를 발급하고자 합니다. 끝.