다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	광진소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2016년도 하반기 소방용수시설 일제점검 자체계획 변경보고

1. 재난관리과-7522(2016.9.30.)호『2016년도 하반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획 알림』

2. 위 호와 관련하여 성수119안전센터 동절기 대비 소방용수시설에 대한 일제점검(정밀조사) 자체계획을 다음과 같이 변경보고합니다.

가. 기    간 : 2016. 10. 11. ~ 10. 27.(기간 중 9일)

※ 초과근무 : 6일 : 4시간, 3일 : 2시간(주간근무자는 출장조치)

나. 점검대상 : 총 467개소

※ 공설 455개소

※ 비상소화장치 18개소(10월중 비상소화장치함 점검 및 순시 계획 수립으로 기 시행)

다. 점검방법 : 각 조별 2인1조(3인1조)

라. 점검결과 : 점검 완료 후 반드시 119행정정보시스템에 등록하여 최신화 유지 할 것.

마. 세부계획 : 붙임참조

바. 결과제출 : 2016.11.5.(토)한 제출

붙 임  1. 2016년 하반기 소방용수시설 일제점검 점검․정비 계획 1부.

2. 2016년 하반기 소방용수시설 일제조사(서식) 1부.

3. 2016년 10월중 소방용수시설 일제조사 일정표 1부.

4. 비상소화장치 점검결과(서식) 1부.

5. 노후소화전 현황 및 점검결과(서식) 1부.

6. 주차구획선 구획 결과 1부.

7. 점검표(표찰)발견(서식) 1부.

8. 소화전 개폐시 유의사항 1부.  끝.

	성수119안전센터장
담당자	김무진		진압3팀장	박현수		119안전센터장	10/04 김정협
협조자
시행	성수119안전센터-4466	(		)	접수		(		)
우	04940	서울특별시 광진구 용마산로 150	/
전화	02-453-2119	/전송	02-2201-4119	/	zzanga999@seoul.go.kr	/	대시민공개