투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신	서울도시가스주식회사
(경유)
제목	노을공원 도시가스 배관 경로 변경공사 승인 안내

1. SCG-공사관리팀-2016-8(2016.9.28.)호와 관련입니다.

2. 위 호로 신청한 『연료전지 증설에 따른 도시가스 배관 경로 변경공사』에 대하여  승인함을 알려드립니다.

가. 굴착공사 허가 내역

연번	위 치	굴착면적			굴착목적
		폭(M)	길이(M)	면적(㎡)
1	서울시 마포구 상암동481-6 (노을공원 안내소 앞)	1.15	21	24.1㎡	연료전지발전소 증설로 인한 관경변경·연결 및 기존관로 폐쇠

나. 굴착기간 : 2016.10.11. ~ 10.12.(2일)

- 노을공원캠핑장 휴식일인 월요일 실시(당일 공사완료 될수있도록 할 것)

다. 굴착공사 협조사항

- 최대한 신속하게 작업하여 시민불편을 최소화 할 것

- 공사안내판을 설치할 것

- 굴착 시행 후 즉시 되메우기 및 원상복구 할 것.  끝.

	서부공원녹지사업소장
주무관	정원걸		총무팀장	정언룡		공원운영과장	10/04 문근식
협조자
시행	공원운영과-15848	(		)	접수		(		)
우	03901	서울시 마포구 월드컵로 243-60	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr/
전화	02-300-5519	/전송	02-300-5527	/	jjj1689@seoul.go.kr	/	대시민공개