	노원소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2016년 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 및 지리조사 계획 보고

1. 재난관리과-5635(2016.9.27.)호 『2016 하반기 소방용수시설 일제점검․ 정비 추진계획 알림』와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 수락119안전센터 관내 소방용수시설을 보호·유지하고 화재현장에서의 신속하고 원할한 소방용수 공급을 위하여 『2016년 하반기 소방용수시설 일제점검.정비 추진 계획』을 다음과 같이 시행하고자 합니다.

가. 기  간 : 2016. 10. 1. ~ 10. 31.(1개월)

나. 대  상

○ 소방용수시설 : 356개소(소화전 348. 저수조 7. 급수탑 1.)

※ 비상소화장치 1. ,  비상소방용수 13.

○ 지리조사 병행 실시 : 4개동 (상계1·8·9·10동)

다. 조사일정 : 붙임 참조

※ 조사당일 출장신청 및 결과보고 철저, 일정변경시 탄력적으로 운영함

라. 안전관리책임자 : 1·2·3팀장(결원발생시 차선임자)

마. 주요점검 및 추진사항

○ 시설물 매몰․파손, 수압상태 등 확인

○ 스핀들 개방 출수 수압, 배수, 퇴수 확인

○ 급격한 밸브조작에 의한 역류 발생 방지

○ 비상소방용수시설 관리카드 작성 및 정비

○ 노후 소화전(30년 이상) 조사 병행 실시

○ 도색 및 보온공사 검수 병행실시

○ 겨울철 동파 우려 제수변 잠금조치 철저

○ 지리조사 및 불법주정차 단속 추진

3. 행정사항

소방용수시설 일제점검·정비와 관련 상수도배관 밸브잠금으로 주변지역 단수 등의 민원이 발생되지 않도록 각별히 주의 및 점검 완료후 11월 1일(한) 결과 보고

붙임  1. 2016년 하반기 소방용수시설 일제점검 정비 계획 1부.

2. 2016년 하반기 소방용수시설 일제수리 및 지리조사 일정 1부.  끝.

담당자	유진호		3팀장	장석호		119안전센터장	10/04 조남각
협조자
시행	수락119안전센터-4213	(		)	접수		(		)
우	02248	중랑구 동일로 475	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02-3422-1196	/전송	02-3422-1195	/	yh4600@seoul.go.kr	/	대시민공개