서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
		서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	의료기기 판매중지 명령 해제 알림[(주)젬텍]

1. 부산지방식품의약품안전청 의료제품안전과-10322(2016.9.30.)호와 관련입니다.

2. 판매중지 명령한 아래 의료기기에 대하여 판매중지 명령 해제되었음을 알려드리니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

- 아   래 -

업체명(업허가번호)	㈜젬텍(제1700호)
품목명 (품목허가번호)	개인용저주파자극기 (제허14-1496호)
판매중지사유	시험검사항목 부적합(출력의 정확성)
판매중지일자	2016. 8. 25.
판매중지해제일자	2016. 9. 30.
판매중지해제사유	판매중지 사유 시정 ※ 시험검사기관 발급 시험성적서 확인 등

붙임 : 관련공문 1부.  끝.

							서 울 특 별 시 장
수신자					서구1-25보건소(의약업무부서)
주무관							장광덕			의약무팀장					정지애					보건의료정책과장					10/04 박유미
협조자
시행			보건의료정책과-30916									(						)		접수											(						)
우	04524					서울특별시 중구 세종대로 110 (태평로1가) 서울시청 신청사 4층															/
전화		02)2133-7553						/전송			02)2133-0724					/	kdjang99@seoul.go.kr												/	부분공개(5)