음수대 점검결과 보고

결재	주무관	지방시설사무관대우	급수운영과장
	권택중	이승완	10/04 이계환

	명에 의하여 사업소 관내 공연초등학교외 2개소에 설치된 아리수 음수대를 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 9. 30
보 고 자 : 시설9급 성명 : 권택중

보 고 내 용
일 시	2016. 09. 23 ~ 09. 27
건 명	음수대 관리실태 점검보고(공연초등학교외 2개소)
내용	1) 시설명(3개 학교) - 공연초등학교 - 도봉고등학교 - 세그루패션디자인고 2) 설치대수(음수대 전체 52대) - 공연초등학교(12대) - 도봉고등학교(25대) - 세그루패션디자인고(15대) 3) 음수대 관리실태 점검내용 - 수질검사 시행 여부, 음수대관리자 선정여부, 자체관리 시행 등 4) 지적사항 : 없음 5) 음수대 관리실태 점검결과 : 따로붙임 세부 점검표 6) 수도요금 감면대상 여부 - 공연초등학교 : 감면대상(음수대 12대 정상) - 도봉고등학교 : 감면대상(음수대 25대 정상) - 세그루패션디자인고 : 감면대상(음수대 15대 정상)
비 고