【기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천】
	양천소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	10월 연휴기간 집중호우 대비 시설물 안전점검 등 예방 철저 알림

1. 서울특별시재난안전대책본부-75(2016.9.29.)호『10월 연휴기간 집중호우 대비 시설물 안전점검 등 예방 철저』와 관련입니다.

2. 제17호 태풍 “메기”가 중국 남부에서 소멸되면서 방출된 많은 양의 수증기가 북태평양고기압 가장자리를 따라 우리나라로 유입되면서 30일(금)은 제주도, 10월1일(토)은 충청도와 남부지방을 중심으로 비가 오겠고, 2일(일)~3일(월)은 중부지방을 중심으로 많은 비가 내리면서, 이번 연휴기간동안 중부지방에서는 누적강수량이 200㎜가 넘는 곳도 있을 것으로 전망하고 있는바, 호우 피해가 발생되지 않도록 재해대책 사전예방 활동에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

3. 특히, 지역에 따라 천둥, 번개를 동반한 시간당 30㎜ 이상의 강한 비가 올 것으로 예상되므로 산사태와 저지대 취약지역은 침수피해를 입지 않도록 사전대비에 만전을 기하여 주시기 바라며,

4. 도로변 낙엽, 토사 등으로 인해 하수관로와 빗물받이 등이 막혀 배수소통에 지장이 초래될 수 있으므로, 빗물받이 청소 등 시설물 관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다. (‘16.9.8일 신월동 낙엽이 빗물받이 유입부를 막아 도로침수 발생됨)

가. 사전대비 조치사항

- 저지대 상습침수지역에 대한 순찰 및 응급조치

- 취약지역 주민에 대한 홍보철저(공무원 돌봄서비스 연계)

- 시설물(펌프장, 수문, 지하차도 등) 관리자 정위치근무 및 가동(준비) 철저

- 하천내(둔치공원, 주차장 등) 시설물 대피 등 안전관리, 유수소통 지장물 반출

- 지하철의 환기구 및 출입구의 우수유입 방지

- 급경사지(옹벽, 절개지 등), 주택사면 등 위험시설물 순찰 및 안전점검

- 빗물받이 유입, 퇴적된 쓰레기 협잡물 등을 제거하여 도로침수를 예방

(빗물받이 관리책임 공무원 및 환경미화원 배치)

- 관내 시행중인 공사장의 안전관리 강화 및 비상연락체계 유지

- 공사장 등 토사유출로 인하여 빗물받이가 막히지 않도록 사전조치.

- 하천 및 주변공사장 안전점검, 하천내 고립사고 예방 사전경고방송 실시

- 강풍에 의한 크레인, 가시설, 가림막 붕괴 사전점검 조치

붙 임 : 1. 기상청 기상정보 “연휴기간 강수 전망” 1부.

2. 붕괴 및 침수 취약지역 현황(2016년도) 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,신정119안전센터장,목동119안전센터장,신월119안전센터장,신트리119안전센터장
★담당자	이동규		구조팀장	최규경		재난관리과장	10/04 왕상욱
협조자
시행	재난관리과-6750	(		)	접수		(		)
우	08058	서울특별시 양천구 목동서로 180	/
전화	02-2654-0763	/전송	02-2652-2286	/	ldg119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)