문서번호	물순환연구과-6349
결재일자	2016.10.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	물순환연구과장	수도연구부장		서울물연구원장
김영돈	안진	최영준		10/04 정득모
협 조
	오폐수관리팀장		김윤수

황화수소 연속측정기 점검계획

2016. 9월

서 울 물 연 구 원

(물순환연구과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	본청(물재생시설과)
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

황화수소 연속측정기 점검 계획

하수악취 측정장비인 황화수소 연속측정기 점검 및 사용법에 대한 교육을 통하여 측정기의 정확성을 확보하고자 함.

□  주요내용

❍ 황화수소 연속측정기 작동여부 및 교정 등 점검

❍ 장비 사용방법에 대한 개별 교육

□  장비점검

❍ 기    간 : 2016.10.10(월).~ 10.27(목) (3주간)

❍ 대    상 : 60대 (서울시 5, 연구원 5, 자치구 50)

❍ 장    소 : 서울물연구원 물순환연구과 (별관 3층)

<광진구 천호대로 716-10(구의2동 130-1)>

❍ 점검기관 : 서울물연구원 물순환연구과

❍ 방    법 : 악취측정기 지참 방문, 표준가스에 의한 교정 등

- 표준가스(황화수소 50~100ppm), 레귤레이터(가스조절기)

(악취측정기 교정 과정도)

□  장비 사용법 교육

❍ 방    법 : 장비점검시 개별 실습교육

❍ 교육내용

- 장비 현장 설치방법

- 장비 사용방법

- 데이터 전송방법 등

□  소요 예산

❍ 구매내역 : 황화수소 표준가스(50ppm, 30ℓ)

❍ 소요예산 : 33만원

❍ 예산과목 : 상수도사업비,영업비,일반관리비,재료비,일반재료비

❍ 구매방법 : 신용카드결재 후 결제계좌 입금

□  행정사항

❍ 각 구청 및 본청 소유 측정기에 대해 기한내 점검토록 물순환안전국(물재생시설과)에 협조요청

❍ 황화수소 연속측정기 점검 후 본청에 점검결과 보고.  끝.