서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신자	내부결재
(경유)
제 목	보라매안전체험관 보일러 부품 고장발생 보고

1.  안전지원과-2068(2016.1.29.)호 『2016년 시민안전체험관 운영계획』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 보라매안전체험관 보일러 일부 부품이 고장으로 작동이 불가하기에 아래와 같이 보고합니다.

가. 일시 : 2016.10.04.(화) 오전 작동 중 확인

나. 대상 : 보라매안전체험관 보일러 부품(타이머 릴레이 추정)

다. 원인 : 노후 및 수증기 유입으로 인한 부품 파손

라. 조치계획 : 수리관련업체 방문 고장발생 원인 파악 후 수리 예정

붙임 고장사진 1부.  끝.

담당자	염주현		보라매안전체험관장	송기웅		안전교육팀장	이진희		안전지원과장	10/04 김송연
협조자	담당자	유재열
시행	안전지원과-20632	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33 보라매안전체험관	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-2027-4116	/전송	02-2027-4169	/	yeumjh@seoul.go.kr	/	대시민공개