음수대 점검결과 보고

결재	주무관	지방시설사무관대우	급수운영과장
	권택중	이승완	10/05 이계환

	명에 의하여 사업소 관내 노원청소년수련관외 5개소에 설치된 아리수 음수대를 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 10. 05
보 고 자 : 시설9급 성명 : 권택중

보 고 내 용
일 시	2016. 09. 23 ~ 09. 27
건 명	음수대 관리실태 점검보고(노원청소년수련관외 5개소)
내용	1) 조사대상시설명(6개 공공기관) - 노원청소년수련관 , - 상계6,7동주민센터 - 북부여성발전센터 , - 상계8동주민센터 - 상계3,4동주민센터, - 월계3동주민센터 2) 설치대수(음수대 전체 35대) - 노원청소년수련관(21대) , - 상계6,7동주민센터(1대) - 북부여성발전센터(9대) , - 상계8동주민센터(2대) - 상계3,4동주민센터(0대), - 월계3동주민센터(2대) 3) 음수대 관리실태 점검내용 - 수질검사 시행 여부, 음수대관리자 선정여부, 자체관리 시행 등 4) 지적사항 : 기존 관리대상 음수대 미사용기관 발견 5) 음수대 관리실태 점검결과 : 따로붙임 세부 점검표 6) 조사대상결과 - 노원청소년수련관 : 음수대 21대 정상 - 북부여성발전센터 : 음수대 9대 정상 - 상계3,4동주민센터 : 기존 음수대 3대철거로 인해 관리대상제외 - 상계6,7동주민센터 : 음수대 1대 정상 - 상계8동주민센터 : 음수대 2대 정상 - 월계3동주민센터 : 음수대 2대 정상
비 고