다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	마포소방서
수신	마포소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	구급장비(MRX자동제세동기 산소포화도 측정 케이블) 고장발생 정정보고(성산)

1. 관련근거

가. 재난대응과-1714(2015.01.22.)호 『2015년도 구급분야 예산집행 계획 시달』                  나. 재난관리과-476(2015.01.23.)호 『구급장비 고장발생시 신속한 보고 철저 지시』

다. 성산119안전센터-4518(2016.10.04)호 『MRX자동제세동기 산소포화도 측정 케이블 고장발생보고서』

2.  위와관련 성산119안전센터 구급대에서 관리․운용중인 구급장비(심장충격기)가 고장발생하여 아래와 같이 정정 보고합니다.

가. 장비명 : MRX 자동제세동기 산소포화도 측정케이블

나. 고장일시 : 2016. 10. 02.(일)

다. 고장내용 : 산소포화도측정 케이블 단선

※ 정정내용 : 장비점검 소견서 첨부(담당자 : ******** 대리 010-*********)

붙임  1. 구급장비 고장발생보고서 1부.

2. 장비점검 소견서 1부.  .끝

	성산119안전센터장
담당자	임재헌		진압3팀장	한우석		119안전센터장	10/05 윤영하
협조자
시행	성산119안전센터-4548	(		)	접수		(		)
우	03935	서울특별시 마포구 월드컵북로240	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-309-4119	/전송	02-303-4119	/	jaeheon@seoul.go.kr	/	부분공개(6)