서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	강북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2016. 하반기 소방용수시설 일제조사 계획 수정 보고

1. 관련근거

○ 소방활동 자료조사 등에 관한규정(국민안전처훈령 제303호)

○ 재난대응과-1145(2016.2.22.)호『2016년도 대응총괄팀 연간업무 계획보고』

○ 재난관리과-6038(2016.9.28.)호 『2016년도 하반기 소방용수시설 일제조사 계획 보고(알림)』

2. 위와 관련 우리119안전센터 『2016. 하반기 소방용수시설 일제조사 추진일정』을 다음과 같이 수정 보고합니다.

가. 기    간 : 2016. 10. 13. ~ 11. 02.(기간중 12일)

나. 대    상 : 510개소(소화전504,급수탑1,저수조5)

다. 조 사 자: 1팀장 김영동 등 18명

라. 조사내용

1) 노후소화전(30년이상)점검(1986.1.1.)

2) 비상소화장치 관리현황 파악

3) 소화전5m 이내 및 골목 진입장애 주차구획선 파악

4) 소화전 맨홀주변 침하대상 파악

5) 2017년 보온 및 도색대상 파악

3. 조사방법

가. 주간근무자 도보 조사실시(전일 야간근무자 13시 퇴근 근무)

붙임  하반기 소방용수 일제조사 일정 1부.  끝.

	미아119안전센터장
★담당자	박희정		3팀장	이휘창		119안전센터장	10/05 김정록
협조자
시행	미아119안전센터-4521	(		)	접수		(		)
우	01177	서울특별시 강북구 도봉로 125, 미아119안전센터	/
전화	02-983-9111	/전송	02-981-0119	/	parkhc0119@seoul.go.kr	/	대시민공개