액화산소 수불대장(2016.10.4)

주무관	정수과장
이경철	10/05 이종규

단위 : kg

구분	입고량(kg)	사용량				재고량			‘16년입고량 누계
		계	1정수	2정수		계	1정수	2정수
전월이월량						21,753	11,192	10,561	490톤
10/1		1,867	1,139	728		19,886	10,053	9,833
10/2		1,701	1,037	664		18,185	9,016	9,169
10/3		1,621	1,109	512		16,564	7,907	8,657	*2정수활성탄재생 작업(10/4~
10/4		1,195	1,195	0		15,369	6,712	8,657
계	0	6,384	4,480	1,904