함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	16년 하반기 저수조 급수학교 개학직전ㆍ후 청소 미시행 학교 협조 재요청

1. 서울시 상수도행정 업무에 협조해 주시는 귀 교에 감사드립니다.

2. 시설관리과-24300(2016.08.03.)호와 관련입니다.

3. 우리 사업소에서는 저수조 급수학교의 청결등 위생관리 강화를 위하여 개학직전ㆍ후 청소 안내 및 청소 미시행 학교에 대해 저수조 위생관리 실태점검을 시행토록 권장하고 있습니다.

4. 귀 교에서 운영중인 대형저수조(물탱크)의 하반기 청소를 10월 15일 이전까지 시행하여, 학생 및 교직원 여러분에게 깨끗하고 안전한 수돗물이 공급될 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바라며,

5. 아울러, 저수조 위생관리 안내문을 붙임과 같이 송부하오니 저수조 청소(반기 1회), 수질검사(연 1회), 수도시설 관리자 교육 이수 등 저수조 위생관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 저수조 위생관리 안내문 및 수질검사기관 등 각 1부.  끝.

	서부수도사업소장
수신자	서울은명초등학교장,충암초등학교장,충암중학교장,충암고등학교장,덕산중학교장
주무관	강철운		시설관리팀장	이준호		시설관리과장	10/05 유인행
협조자
시행	시설관리과-30378	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	3146-3691	/전송	3146-3739	/		/	대시민공개