고압가스 수불부(10.04)

결재	주무관	정수과장
	김유선	10/05 김효상

일자	액체염소 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장
	입고량	사용량	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량			4,538						7,648
10.01		0	4,538		447	0	214	661	6,987
10.02		0	4,538		463	0	207	670	6,317
10.03		0	4,538		469	0	228	697	5,620
10.04		0	4,538		398	0	220	618	5,002
10.05
10.06
10.07
10.08
10.09
10.10
10.11
10.12
10.13
10.14
10.15
10.16
10.17
10.18
10.19
10.20
10.21
10.22
10.23
10.24
10.25
10.26
10.27
10.28
10.29
10.30
10.31
합계		0			1,777	0	869	2,646

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					36,100			39,828
10.01		0	0	0	36,100		1,273	38,555
10.02		0	0	0	36,100		1,178	37,377
10.03		0	0	0	36,100		1,285	36,092
10.04		0	0	0	36,100		1,273	34,819
10.05
10.06
10.07
10.08
10.09
10.10
10.11
10.12
10.13
10.14
10.15
10.16
10.17
10.18
10.19
10.20
10.21
10.22
10.23
10.24
10.25
10.26
10.27
10.28
10.29
10.30
10.31
합계		0	0	0			5,009