함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	검침장애 등 업무협조 요청

1. 귀 과로 수도계량기 검침장애 및 교체장애 해소요청을 하고 있으나  미해소 건에 대해 사유를 알 수 없어, 수도요금 관련 민원응대 및 시설관리공단 검침업무 추진에 애로사항 있으니 미해소 건에 대해 미해소사유를 통보하여 주시기 바랍니다.

2. 1997년 유수율 향상을 위해 우리본부에서 시행한 구경축소사업은 효과미비로 중단하였습니다. 이 당시 구경축소된 수도계량기 중 일부가 빈번한 고장, 수량부족 등으로 민원이 발생하여 귀 과로 구경환원요구하여 처리하고 있으나, 일부 대형수도계량기로 환원 시 수도자재관리센터에서 대형수도계량기만 받아 구경환원이 지연되어 민원이 발생하는 사례가 있으므로 수도자재관리센터에서 대형수도계량기 포함 D/R 등 부속일체를 받아 수도계량기를 환원하여 주시기 바랍니다.

3. 수도계량기 폐전시 귀 과로 인입관 폐쇄의뢰하고 있으나 간혹 인입관 미폐쇄로 수돗물이 출수되어 조례위반사항이 발생하는 경우가 있어 안내해드리니, 인입관 폐쇄 의뢰시 반드시 폐쇄조치하여 주시기 바랍니다.  끝.

	요금과장
수신자	급수운영과장,시설관리과장
주무관	김정규		요금과장	10/05 홍춘식
협조자
시행	요금과-27929	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 (장충동2가)	/
전화	3146-2088	/전송	3146-2139	/	goodnews@arisu.seoul.go.kr	/	대시민공개