문서번호	도시빛정책과-12369
결재일자	2016.10.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	도시빛정책팀장	도시빛정책과장		도시계획국장
임태복	김대권	김태기		10/05 김학진
협 조

제29차 좋은빛위원회 개최 계획 보고

2016. 10.

도시계획국

(도시빛정책과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

제29차 좋은빛위원회 개최 계획

조명계획수립 단계부터 빛공해 방지, 에너지 절약, 좋은빛환경 형성을 위한 제29차 좋은빛위원회 개최 계획을 보고드림.

1		관련근거

□ 인공조명에 의한 빛공해 방지법

○ 제7조(빛공해방지 지역위원회)

□ 서울특별시 빛공해방지 및 좋은빛 형성관리조례

○ 제10조 ~ 제18조(좋은빛위원회)

2		위원회 개최

□ 개최개요

○ 일  시 : 2016. 10. 11(화), 14:00~18:00.

○ 장  소 : 도시빛정책과 회의실

○ 참석자(예정) : 총 11명

**********************************

*******************, 유찬종 의원

- 외  부 : 김세동, 김미라, 김강운, 정근영, 이연소, 김소희, 백영호

○ 상정안건 : 총 11건

계	상 정 유 형
	신규	재심의	자문	유보	기타
11건	9 건	2 건	-	-	-

- 도봉로 가로등 개량공사 공사 등 11건

○ 세부 안건내용

심의번호	사 업 명		규 모 및 내 용		상정 유형
29-1	(신청부서)	도봉구청 도로과	· 위치 :	도봉로(방학사거리~도봉산입구)	심의
	도봉로 가로등 개량공사		· 대상 :	공간조명(가로등)
			· 규모 :	가로등 481등 교체
29-2	(신청부서)	중랑구청 도로과	· 위치 :	중랑구 망우동 산52-1 횡단교량	심의
	망우리고개 횡단교량 설치 전기공사		· 대상 :	공간조명(가로등)
			· 규모 :	가로등 14등 교체
29-3	(신청부서)	송파구청 도로과	· 위치 :	잠실역 ~ 석촌호수사거리	심의
	잠실역 버스환승센터 조성사업		· 대상 :	공간조명(가로등)
			· 규모 :	가로등 103등 설치
29-4	(신청부서)	도시기반시설본부 설비부	· 위치 :	중구 세종대로 119외 2필지	재심의 (27-3)
	세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성사업		· 대상 :	공간조명(지중등)
			· 규모 :	지중 포인트 조명 33등 설치
29-5	(신청부서)	성동구청 주거정비과	· 위치 :	성동구 옥수동 526번지 일대	심의
	옥수제13구역 주택재개발 정비사업		· 대상 :	공간조명(가로등)
			· 규모 :	가로등 60등 설치
29-6	(신청부서)	서울시 보행정책과	· 위치 :	회현역~퇴계로2가	심의
	퇴계로 도로공간재편 사업		· 대상 :	공간조명(가로등)
			· 규모 :	가로등 46등 교체
29-7	(신청부서)	서울역일대종합발전기획단	· 위치 :	용산구 사계동 233 ~ 공덕오거리	재심의 (28-2)
	만리재로 보행환경개선 공사		· 대상 :	공간조명(가로등)
			· 규모 :	가로등 154등 교체
29-8	(신청부서)	노원구청 건축과	· 위치 :	노원구 월계동 672번지 일대	심의
	월계4구역 주택재개발 정비사업 신축공사		· 대상 :	건축물 장식조명 등
			· 규모 :	지하2층, 지상9층(10개동)
29-9	(신청부서)	중구청 도시디자인과	· 위치 :	중구 남대문로81 롯데백화점	심의
	롯데백화점 크리스마스 연출 계획		· 대상 :	건축물 장식조명 등
			· 규모 :	지하7층, 지상35층
29-10	(신청부서)	관광체육국 관광정책과	· 위치 :	마포구 서교동 348-47일대	심의
	홍대 걷고싶은 거리 경관조명 공사		· 대상 :	공간조명(보안등)
			· 규모 :	보안등 47등, 기타 179등
29-11	(신청부서)	도시기반시설본부 설비부	· 위치 :	구로구 개봉동~구로동 구로IC	심의
	광복교~안양교 도로확장 전기공사		· 대상 :	공간조명(가로등), 교량 장식조명
			· 규모 :	가로등 92등, 장식조명 1식

3		행정사항

□ 좋은빛위원회 개최계획 신청기관 통보

○ 도봉구청 도로과 등 11개 구청(부서)

□ 예산지출

○ 외부 참석위원 수당지급

************************************

○ 다과비 지출

************************

************************************* *** ***********************

붙 임 :  좋은빛위원회 심의 상정안건 – 11부.  끝.