함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	******
(경유)
제목	수도계량기 검정시험 결과 회시

1. 서울시 상수도행정에 협조해 주신데 대하여 감사드립니다.

2. ****** 수도계량기 검정의뢰하신 사항에 대하여 계량기 시험결과 정상으로 판명되어 그 결과를 아래와 같이 알려드립니다. 아울러 정상적인 계량기로 판명됨에 따라 수도요금은 조정되지 않음을 알려드리니 이점 널리 양해하여 주시기 바랍니다.

가. 통보내역

****	********	*******	***
******	******************************
*****	***	*******	***
****	*********	******	***
******	***	*****	************

나. 검정시험 결과

검정결과	오차율(%)		평균오차율(%)	검정시험일	시험기관
	전이유량	대류유량
**	****	****	****	***********	*****

끝.

	북부수도사업소장
주무관	최현미		요금관리팀장	김태현		요금과장	10/05 이병호
협조자
시행	요금과-20604	(		)	접수		(		)
우	01137	강북구 한천로 935	/
전화	02-3146-3301	/전송		/		/	부분공개(6)