배수지 통수전 수질검사 결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이위복	김진국	10/05 서경만

급수운영과-20810호(2016.09.20.)와 관련하여 남산대배수지(4지) 하반기 항청소 후  통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016.  10.  05.

보고자 : 주무관  이위복

중부수도사업소장 귀하

□ 출장목적 : 남산대배수지(4지) 통수전 수질검사(물세척)

□ 출 장 일 : 2016. 10. 05 (수)

□ 출 장 자 : 수질팀 3명(김진국,이종찬,이위복)

□ 출장내용 및 결과

구 분	검사대상	검사일	탁도 (0.5NTU이하)	pH (5.8-8.5)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	철 (0.3mg/l이하)	결 과
하반기 항청소	남산대배수지(4지)	2016.10.05.	0.12	7.1	0.41	0.00	적 합

□ 조사자의견

- 현장 수질검사결과 먹는 물 수질기준에 적합 함.  끝.