	성북소방서
수신	화진건설(주) 대표 귀하
(경유)
제목	보문3구역 주택재개발 정비사업 소방용수시설 이설 확인결과 통보

1. 화진건설 2016-0922호『보문제3구역 주택재개발정비사업 중 소화전이설요청 건』와 관련입니다.

2. 우리 소방서 관내에 귀 사에서 이설한 보문3구역 주택재개발정비사업 구역 소방용수시설 확인결과 이상없음(양호)을 알려드립니다.

◯ 이설 및 형식변경 대상

- 소화전 : 6개소(지상식6개소→지하식 6개소)

- 비상소화장치함 : 1개소

3. 기타사항

상수도관 이상 및 자체결함을 제외한 단순 이설공사로 인한 소화전 사용상 장애 발견시 보수조치 해야함(수도법 제71조)을 알려드리오며 기타 제반 사항은 성북소방서 대응총괄팀(소방용수담당 ☎02-921-6119)으로 문의하시기 바랍니다.  끝.

	성북소방서장
담당자	강태훈		대응총괄팀장	김효순		재난관리과장	10/05 정동민
협조자
시행	재난관리과-6189	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3 (종암동)	/
전화	02)921-6119	/전송	02)925-0119	/	jiny0212@seoul.go.kr	/	대시민공개