수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	최민욱	이우재	10/05 代최은봉

	명에 의하여 품질확인제 민원 및 배수지 항청소에 따른 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2016. 10. 05.
보고자 공업6급 이 우 재 공업7급 홍 창 인 공업8급 최 민 욱

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2016. 10. 05. (수)

■ 수질검사내역

구분	검사(점검)지점	대상	검사결과				비고
			적 합	부적합	판정보류	검사불가
품질확인제(고객지원)	************************* *************	1	1
지하철음수대	**********************	1	1				수온: 17 ℃
시범음수대	******************** *************	1	1				미네랄: 38mg/L
통수전(항청소후)	*********	1	1				물청소

■ 보고자 의견

○ 품질확인 민원신청 건에 대하여 현장 수질검사 실시한 결과 먹는물 관리법 수질기준 이내로 적합하여, 안심하고 음용하실 수 있도록 안내

○ 지하철 및 시범음수대 수질검사 결과 수질기준 이내로 적합하며, 그 결과를 검사표에 게시

○ 배수지 항청소에 따른 통수전 수질검사 결과 수질4항목 수질기준 이내로 적합하여 통수토록 조치

첨 부 :  수질검사결과 1부.