공공기관음수대 관리실태 점검 보고

등록번호	시설관리과-20189

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	이성석	代황대룡	10/05 남정열

명에 의거 아리수 음용율 향상을 위한 공공기관내 설치된 음수대 관리 계획에 따라 5개 관공서에 출장하여 관리실태를 점검하고, 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2016. 10. 05.

보고자 : 7급  성명 : 이 성 석

7급  성명 : 이 명 근

음수대 현황

연번	공공기관명	주소	음수대 수량	점검결과 및 조치사항
1	고덕2동사무소	강동구 고덕2동 226-4	3	관리상태 양호
2	명일2동사무소	강동구 명일2동 223-7	1	관리상태 양호
3	명일1동사무소	강동구 명일1동 327-5	2	관리상태 양호
4	둔촌2동사무소	강동구 둔촌2동65	3	관리상태 양호
5	강일동사무소			철거

점검자 : 이 성 석. 이 명 근

점검내용

1. 수질검사 검사표 부착유무 및 청소상태

2. 시설 고장여부 및 기타사항

조치의견

- 강일동주민자치센터를 제외한 4개소의 관공서 음수대는 관리상태가 양호하며,

- 주기적인 점검을 실시하여 음수대 유지 관리 업무에 만전을 기하고자 합니다.

붙 임 : 1. 음수대 관리 점검 복명서 각 1부.

2. 아리수음수대 점검사진 각 1부. 끝.