보    고    서

결재	주무관	청계천박물관장
	권정수	10/05 사종민

우리 박물관 4층 사무실 외벽 유리에 균열이 발생하여, 아래와 같이 수리하고자 합니다.

2016.    10.   5.

복명자 :   직 지방공업서기(기계) 성명 : 권정수

□ 건    명 : 청계천박물관 4층 사무실 외벽 유리 교체 수리

□ 파손내용

○ 박물관 4층 사무실(건물 외부 출입문 쪽) 외벽 유리 1조 균열(실금) 발생

(※ 주변 다른 외벽 유리는 이상 없음)

○ 관련사진

4층 사무실 외벽 유리 균열 발생 사진

□ 조치의견

○ 현재 균열이 진행 중으로, 아직 그 균열이 크지 않고 필름이 부착되어 있어, 급작스런 파손이 우려되지는 않으나, 조속한 교체가 필요함

○ 유리 교체 전문업체에 의뢰하여, 해당 유리를 교체 수리 하고자 함

□ 소요예산 : 약 1,500천원(추정).  끝.