생명을 구하는 황금시간, ‘소방차 길 터주기’에 동참합시다!
	강동소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	소방용수시설(5154호) 신설에 따른 검수계획

1. 재난관리과-1359(2016.2.26.)호 「2016년도 소방용수시설 신규설치 요청(1차)」 및 강동수도사업소 시설관리과(2016.10.04.) - 「소화전 신설 공사완료 유선통보」

2. 위와 관련하여 소방용수시설 신설 공사완료에 따른 검수 확인을 요청하니, 해당 부서장은 검수 확인에 철저를 기해주시기 바랍니다.

가. 보수완료 대상

연번	용수번호	형 식	관 할	위 치	공사 내용	비고
1	5154호 (신규부여)	승하강식	현장대응단	강동구 동남로 49길 63 (둔촌동 30-4)	신 설

나. 확인사항 ※ 보수 소화전 검수에 준하여 확인

1) 맨홀 침하 및 매몰 등 시공 상태 확인

2) 출수압 및 지하식소화전 심도, 배수(누수)상태

3) 주변 환경정리 여부, 기타 기능상 이상 유무 등

3. 행정사항

가. 검수 후 인수, 인계된 소화전은 추후 공사 관련 불량 및 민원 발생시 본서(센터)에서 해결할 수 없는 경우가 대부분인 바, 해당 부서장(및 소화전 담당자)은 철저한 검수로 사고를 미연에 방지해 주시길 당부 드리며,

나. 검수결과는 10월 7일(금) 한 재난관리과 제출 및 119행정정보시스템에 신규 및 수정 입력하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 소방용수시설 검수결과(서식) 1부.

2. 신설예정지 위치도 및 사진 각 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,암사119안전센터장,천호119안전센터장,고덕119안전센터장,길동119안전센터장
담당자	김기혁		대응총괄팀장	탁용립		재난관리과장	전결 10/05 나효숙
협조자
시행	재난관리과-6581	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동) 강동소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong/
전화	483-0119	/전송	489-2119	/	hyuk8872@seoul.go.kr	/	대시민공개