	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	대림119안전센터 보일러실 가스온수기 1대 설치(교체) 계획

1. 관련근거

가. 소방행정과-95(2016.1.4.)호「2016년도 소방안전특별회계 예산편성 결과 알림』

나. 대림119안전센터 – 5614(2016.10.4.)호『 난방보일러 고장발생 보고』

2. 위와 관련 대림119안전센터 노후로 인하여 온수 보일러 수리 불가하여

가스온수기로 교체하여 효율적인 에너지 사용 및 절감에 기여하고자 합니다

가. 건 명 :  대림119안전센터 가스온수기 1대 설치

나. 규격(제조사) : NPW-36KD(36,000kcal – 나비엔 보일러)

다. 소요금액 : 금2,988,600원(금이백구십팔만팔천육백원)

라. 업체

1) 상호  : 승보상사 대표 김종원

2) 주소   : 서울시 영등포구 구로중앙로 32길12(☎ 02-861-7834)

마. 결재방법 : 소방행정과 법입카드

바. 관련근거 : 지방자치단체 세출예산 집행기준 행정자치부 예규 제45호

(2016.02.20) 「신용카드 및 현금영수증 사용요령」

사. 예산과목 : 직무환경개선/소방관서보수보강/공공운영비(201-02)                   아. 납품기한 및 장소

1) 계획 수립일로부터 10일 이내 / 대림119안전센터

2) 납품기한은 업체에 유선 통보

3. 행정사항

가. 검사(검수) : 소방위 이호경, 대림119안전센터장 소방경 김정희

나. 검사방법 : 자체, 육안, 기능, 작동검사

붙임   1. 대림센터 난방·온수 보일러 사진 1부.

2. 경도나비엔 가스온수기 모델(규격서) 1부.

3. 가스온수기 시방서 1부.

4. 산출기초조사서 1부.

5. 견적서 2부.

6. 사업자등록증 사본 1부.  끝.

담당자	이호경		장비회계팀장	황인대		소방행정과장	박성근		소방서장	10/06 이귀홍
협조자
시행	소방행정과-13806	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197	/	http://fire.seoul.go.kr/ydp
전화	02-2678-0307	/전송	02-2678-0616	/	lele1212@seoul.go.kr	/	부분공개(5)