길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-20223

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	10/06 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	9/29(목)	9/30(금)	10/01(토)	10/02(일)	10/03(월)	10/04(화)	10/05(수)	계
2015년	111,649	91,356	93,891	92,962	103,415	92,302	98,687	684,262
2016년	120,844	124,938	112,916	104,786	108,475	116,208	109,627	797,794
증 ․ 감	9,195	33,582	19,025	11,824	5,060	23,906	10,940	113,532

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (9.22~9.28)	금주 공급(㎥) (9.29~10.05)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
784,843	797,794	12,951	1.65

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : 12,951㎥(1.65% 증가)

- `16.10월 현재 전년 대비 공급량 :–62,284㎥(감소)

- 특이사항

· 위례신도시 광암수계 ⇒ 7.11일 암사수계로 변경으로 전년 대비 공급량 증가