고압가스 수불부(10.05)

결재	주무관	정수과장
	김유선	10/06 代정갑평

일자	액체염소 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장
	입고량	사용량	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량			4,538						7,648
10.01		0	4,538		447	0	214	661	6,987
10.02		0	4,538		463	0	207	670	6,317
10.03		0	4,538		469	0	228	697	5,620
10.04		0	4,538		398	0	220	618	5,002
10.05		0	4,538		411	0	213	624	4,378
10.06
10.07
10.08
10.09
10.10
10.11
10.12
10.13
10.14
10.15
10.16
10.17
10.18
10.19
10.20
10.21
10.22
10.23
10.24
10.25
10.26
10.27
10.28
10.29
10.30
10.31
합계		0			2,188	0	1,082	3,270

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					36,100			39,828
10.01		0	0	0	36,100		1,273	38,555
10.02		0	0	0	36,100		1,178	37,377
10.03		0	0	0	36,100		1,285	36,092
10.04		0	0	0	36,100		1,273	34,819
10.05		0	0	0	36,100		1,323	33,496
10.06
10.07
10.08
10.09
10.10
10.11
10.12
10.13
10.14
10.15
10.16
10.17
10.18
10.19
10.20
10.21
10.22
10.23
10.24
10.25
10.26
10.27
10.28
10.29
10.30
10.31
합계		0	0	0			6,332