함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	중간제수밸브 추가설치 알림(거마가압장~군부대간 송배수관 정비공사)

1. 우리사업소에서 시행하는 아래 공사의 설계 변경 사항이 있어 알려드리니 시공에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 거마가압장~군부대간 송배수관 정비공사

나. 변경사항 : 돌발사고를 대비해 공사구간 중간지점에 제수밸브 추가설치

- 공사개요 : 중간제수밸브설치 D=700mm 1개소(자재는 관급자재수령)

붙임  관련보고서 1부.  끝.

	강동수도사업소장
수신자	서울특별시시설관리공단이사장,창준이엔지(주) 대표 임현우 외1
주무관	이덕규		주무관	김용현		급수운영과장	10/06 전명수
협조자
시행	급수운영과-18784	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02) 3146-5144	/전송	02) 3146-5189	/		/	대시민공개