	강서소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방공사감리결과보고서 서류검토 결과보고(등촌동 근린생활시설 2단지)

1. 민원접수-5292(2016.10.5) “소방공사 감리결과보고(통보)서”와

관련입니다.

2. **************************건물 소방공사 감리결과보고서 관계서류 검토결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대지위치 : ***************

나. 건 축 주 : ㈜제일전기공업

다. 건축규모 : 철근콘크리트조, 지하1층/지상8층, 연면적 2,939.26㎡, 1개동

라. 건축용도 : 근린생활시설

마. 건축구분 : 신축

바. 소방시설

○ 소화설비 : 소화기구, 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 간익스프링클러설비

○ 경보설비 : 자동화재탐지설비, 시각경보기

○ 피난설비 : 유도등설비, 피난기구

○ 소화활동설비 : 연결송수관설비

사. 설계업체

○ 기계,전기 : **********************

아. 소방시설관련업체

구 분	상 호	소 재 지	등록번호	대표자	기술자
공사 업체	*********	********************* **************	**** ********	***	***
	*****	****************** *************	***************	***	***
감리 업체	******	******************* *************	**** *********	***	***

3. 확인결과: 완비

4. 확인자의견

가. ************************* 건물 소방 시설 완공에 따른 감리결과보고서 제출 건으로 관련서류 검토한 바 소방관련 법규에 적합하게 설치되어 소방시설 완공검사 증명서를 교부함이 가 하다고 사료됩니다.  끝.

★담당자	김영철		예방팀장	김승기		예방과장	10/06 김대선
협조자
시행	예방과-20681	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 강서소방서 현장대응단 현장지휘팀	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-3661-3119	/전송	02-3662-0590	/	fire4371@seoul.go.kr	/	부분공개(6)