문서번호	관리단속과-9968
결재일자	2016.10.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		관리단속과장
이향표		10/06 송재우
협조	주무관		정철식
	주무관		신동헌

청사안전점검보고서(10월 청사안전진단 D등급 관련)

2016. 10.

남부도로사업소

(관리단속과)

시 설 물 명

청       사

시설물

개  요

연면적: 2,220㎡

지상2층지하1층

재난시설물

(안전진단D등급)

준공

연도

1982.2.5.

관 리 책 임 자

남부도로사업소 관리단속과장

행정5급

송재우

점 검 자

각과 안전관련 담당자 3명

토목7급

정철식

토목6급

신동헌

기계7급

이향표

□ 관련근거 : 관리단속과 재난위험시설물-5717(2013.6.4)호

□ 점검일시 : 2016. 9. 4.(매월 안전점검의 날)

□ 점검대상 : 청사본관동 안전진단 D등급 관련 (기전과 증축부분)

□ 점검결과

건축물 주요 구조체 점검 사항(상태검사)					계 측 결 과
점검대상	보	슬래브	기둥	전단벽체	경사계(5개)	균열계(3개)
점검결과	외관 이상 징후 발견치 못함				계측변위범위내 (정상)	계측변위범위내 (정상)

□ 새로운 이상 발생 현황

대상

이 상 내 용

조치계획

전 문 가

자문여부

비  고

보

발견치 못함

지속적인 계측관리          및

주기적 외관 점검

슬래브

발견치 못함

기둥

발견치 못함

전단벽체

기존의 균열 외 추가 진행 사항 발견치 못함