	강북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 도색 및 보온공사 완료에 따른 검수 결과 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-5898(2016.9.22.)호 『2016년 소방용수시설 도색 및 보온 완료에 따른 검수지시 알림』

나. 삼각산119안전센터-4654(2016.09.26.)호『소방용수시설 도색 및 보온공사 완료에 따른 현장확인 검수 일정 보고』

2. 위와 관련 우리 119안전센터 관내 소방용수시설의 도색 및 보온

공사 완료에 따른 현장확인 검수 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대 상 : 소방용수시설 65개소【붙임 참조】

나. 결 과 : 도색 및 보온 불량 소화전 10개

지상식 소화전(도색불량-2개)

지하식 소화전(도색불량-3개)

지하식 소화전(보온불량-5개)

붙 임 : 2016년 도색 및 보온 검수 결과(삼각산) 1부.  끝.

	삼각산119안전센터장
담당자	최창호		3팀장	代강현수		119안전센터장	10/06 최배식
협조자
시행	삼각산119안전센터-4899	(		)	접수		(		)
우	01193	서울특별시 강북구 솔샘로 208 삼각산119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/gangbuk/fsMain
전화	02-6946-0253	/전송	02-984-5119	/	21225@seoul.go.kr	/	대시민공개