출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이범현	이해원	10/06 代서경란

	명에 따라 수계관말, 급수관 정체수 수질검사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
2016. 10. 6
보 고 자 : 주무관 성명 : 이범현

보 고 내 용
일 시	2016년 10월 6일 09:10 ~ 17:00
건 명	출장복명서[2016.10.6]
출 장 자	공업7급 이병주, 화공운영7급 이범현, 공업9급 박관우
내용	○ 급수관 정체수 수질검사 실시 - 대상 :태릉중학교 3개소 수질검사 - 결과 :수질검사결과 2개항목(탁도,pH) 먹는물 수질기준에 적합 - 5개항목(철,구리,납,색도,아연)중부수도사업소 의뢰 ○ 잔류염소 모니터링 수질검사 - 중랑구 신내동 305 등 현장3개소 잔류염소 수질검사 - 수질검사결과 먹는물 수질기준에 모두 적합 ※ 급수관정체수 및 모니터링 수질검사결과 별도 보고. 끝.
비 고