음수대 점검결과 보고

결재	주무관	지방시설사무관대우	급수운영과장
	유강현	이승완	10/06 이계환

	명에 의하여 사업소 관내 노원고등학교외 5개소에 설치된 아리수 음수대를 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 10. 06
보 고 자 : 시설9급 성명 : 유강현

보 고 내 용
일 시	2016. 09. 19 ~ 09. 30
건 명	음수대 관리실태 점검보고(노원고등학교외 5개소)
내용	1) 조사대상시설명(6개 학교) - 노원고등학교 , - 신화초등학교 - 덕암초등학교 , - 중계초등학교 - 상곡초등학교 , - 중현초등학교 2) 설치대수(음수대 전체 97대) - 노원고등학교(28대) , - 신화초등학교(15대) - 덕암초등학교(13대) , - 중계초등학교(12대) - 상곡초등학교(14대) , - 중현초등학교(15대) 3) 음수대 관리실태 점검내용 - 수질검사 시행 여부, 음수대관리자 선정여부, 자체관리 시행 등 4) 지적사항 : 기존 관리대상 음수대 미사용기관 발견 5) 음수대 관리실태 점검결과 : 따로붙임 세부 점검표 6) 조사대상결과 - 노원고등학교 : 음수대 28대 정상 - 덕암초등학교 : 음수대 13대 정상(추후 캐릭터 음수대1대 추가설치) - 상곡초등학교 : 음수대 14대 정상 - 신화초등학교 : 음수대 15대 정상 - 중계초등학교 : 음수대 12대 정상 - 중현초등학교 : 음수대 15대 정상
비 고