	강동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2016년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획수정보고(자체)

1. 재난관리과-1383(2016.9.26.)호『2016년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 알림』와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 천호119안전센터에서 관리·운용중인 소방용수설 및 지리 조사를 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 기    간 : 2016. 9. 27.(화) ~ 11. 10.(목)[43일간]

나. 점검대상 : 총 665개소(비상소화장치포함)

※ 소화전(공설) 617, 비상소화장치 45,  저수조 3

다. 점검방법

1) 주간 근무자가 소방용수시설점검 및 지리조사 실시(출장),

야간근무자 조기출근(초과근무)-1일 4시간 이하

2) 외관 점검 및 정밀 점검

3) 점검내용은 119소방행정정보시스템에 내용 입력

라. 소방용수시설 점검 결과는 2016.11. 11.(금)까지 붙임[3,4] 서식을 작성해 재난관리과로 결과보고.

붙 임 1. 2016년도 하반기 소방용수시설 일제점검,정비 계획 1부.

2. 2016년 하반기 소방용수시설 일제조사 계획수정(천호) 1부.

3. 2016년 하반기 소방용수시설 일제조사 결과(서식) 1부.

4. 2016년 노후소화전 목록(강동) 1부.

5. 소화전개폐시 유의사항 1부.  끝.

담당자	임정용		3팀장	김치경		119안전센터장	10/06 남시재
협조자
시행	천호119안전센터-5307	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39	/
전화	02)474-0119	/전송	483-1190	/	99dragon@seoul.go.kr	/	대시민공개