	관악소방서
수신	남부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	관악소방서 고장소방용수시설 긴급 보수요청 (공소01-064호)

1. 평소 소방행정 발전에 적극 협조하여 주시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 관련근거

가. 2016년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편『3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 현장대응단-9161(2016.10.06.)호『소방용수시설 고장발생 통보(공소01-064호)』

3. 위와 관련하여 화재 등 비상시 사용할 소화전이 고장 발생하여, 특히 소화전 누수로 인해 동절기 동파 및 주변 피해가 우려되는바, 다음 소화전의 긴급 보수를 요청하니 조속히 처리해주시기 바랍니다.

관 할	용수번호	주 소	고장분류	고장내용	비 고
현장대응단	01-064호	관악구 인헌12나길 37	고장(사용가)	[붙임참고]

4. 협의사항

○ 남부수도사업소는 해당 소화전에 대해 긴급히 조치해주시기 바라며, 조치 후 즉시 결과를 통보해 주시기 바랍니다.

붙 임  소방용수 고장발생 내역(공소01-064호) 1부.  끝.

	관악소방서장
담당자	마규범		대응총괄팀장	이중범		재난관리과장	전결 10/07 임영진
협조자
시행	재난관리과-6538	(		)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97 관악소방서 3층 재난관리과	/
전화	02-886-1192	/전송		/	musican1755@seoul.go.kr	/	대시민공개