문서번호	정수과-11565
결재일자	2016.10.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	정수과장
김선례	10/07 이종규

방류수 수질월보(9월)

구 분 측정일	시 험 항 목
	pH	COD(mg/L)	SS(mg/L)	케익함수율(%)	비고
2016.09.06	6.9	7.6	3.8	61.4	벨트프레스 67.7% 필터프레스 55.1%
2016.09.13	6.8	8.1	4.7	68.4	벨트프레스 74.4% 필터프레스 62.5%
2016.09.20	6.7	8.2	5.6	68.7	벨트프레스 77.5% 필터프레스 59.8%
2016.09.26	6.7	9.5	4.1	65.0	벨트프레스 72.9% 필터프레스 57.1%
평 균	6.78	8.35	4.55	65.8	벨트프레스 73.1% 필터프레스 58.6%

이곳에 본문을 입력하세요