		강동수도사업소
CU********7*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	032950962	고객접수번호	1012016075461
수용가명	***	민원신청일	2016년 10월 06일
수용가주소	***************************************************************
신청인	***	******	****
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	20020524	기물번호	R1000039655
현장방문일시	10시 20분	현장출동자	***
입회자	***	수용가와의관계
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	현장조사한바 양변기 누수로 인하여 소음발생

끝.

주무관							조본석				현장민원과장					10/07 이상봉
협조자
시행			현장민원과-16065										(						)		접수												(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 51 강동수도사업소 현장민원과																/
전화		3146-3005							/전송								/	www.jocris@hanmail.net													/	부분공개(6)