수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	홍창인	이우재	10/07 장성만

	명에 의하여 통수전 및 잔류염소 모니터링 지점 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2016. 10. 7.
보고자 공업6급 이 우 재 공업7급 홍 창 인

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2016. 10. 7. (금)

■ 수질검사내역

구분	검사(점검)지점	대상	검사결과				비고
			적 합	부적합	판정보류	검사불가
통수전(항청소 후)	*********	1	1				14:40
잔류염소모니터링	*********************** ******************	3	3
무인배수지	******	1	1

■ 보고자 의견

○ 항청소 후 통수전 수질검사 결과 수질기준 이내로 적합하여 통수토록 조치

○ 잔류염소모니터링 및 무인배수지 수질검사 결과 잔류염소 증가로 정수장 송수잔류염소 농도를 낮추도록

정수센터와 협의

첨 부 :  수질검사결과 1부.