문서번호	공원운영과-16114
결재일자	2016.10.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	공원운영과장
김윤영	代고정곤	전결 10/07 代정언룡
협 조
	기전시설팀장		이기석

하늘공원 화재예방시설 점검결과 보고

2016. 10.

서부공원녹지사업소

(공원운영과)

하늘공원 화재예방시설 점검결과 보고
		c

‘제15회 서울억새축제’에 대비하여 하늘공원 내 화재예방시설(소화기, 소화전)을 점검하고, 그 결과를 아래와 같이 보고 드림

하늘공원 화재예방시설(소화기, 소화전) 현황

소화기(대형, 20Kg) : 43대(관리주체 : 공원운영과)

소화전(40mm) : 5개소(관리주체 : 시설과)

점검개요

점검일자 : 2016. 9. 29.(목)

점 검 자 : 시설담당자 등 6명

- 소 화 기 : 지방녹지 7급 김윤영, 지방시설관리 7급 최성일

- 소 화 전 : 지방공업 7급 권순영

- 전문업체 : ㈜동보기술단 3명(김창선 외 2명)

주요점검 사항

- 소화함 내 소화기 및 소방호스 등 비치상태

- 소화기 충진이상여부, 소화전 및 소화기 작동 및 주변 지장물 유무 등

점검결과

소화전, 소화전 점검결과 : 이상없음(정상)

점검내역 : 붙임 점검표 참조

행정사항

소방전문업체 점검비용 지급 : 330,000원(부가세포함)

예산과목 : 서부공원녹지사업소 산하공원 유지관리, 일반운영비(사무관리비)

붙임 : 점검사진(아래), 점검항목, 점검표, 시설 위치도 1부.  끝.

점 검 사 진

소화기 점검	소화기 점검
소화기 점검	소화기 점검
소화전 점검	소화전 점검