문서번호	급수운영과-24188
결재일자	2016.10.7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
김용섭		함현준	10/07 박길영
협 조

급수협의 보고

(노고산동 4-72 외 1필지)

2016. 10.

서부수도사업소

(급수운영과)

마포구 **************** 건축허가(신축) 신청에 따른 급수협의에 대하여 현장조사하고 아래와 같이 보고합니다.

현   황

대지 위치  : *******************

건축주 : ***

건축규모 및 용도

- 공사종별 : 신축

- 지상6층, 1개동, 총연면적 861.98㎡

- 건물 용도 : ************************

관련공문 : ****************************

검토내용

수    계 : ***********************

표    고 : ******

수    압 : ******

주변배수관 : *******************************

급수방식 : ******************

급수관경 검토

- 가정용: **********

※ 구경산출 :【공동주택 관경균등표(도시형생활주택 산정기준)】에 의거

9~21가구는*********

**************************************

조치의견

상기 검토내용과 같이 분기본관(D=200mm) 구경 및 주변 수압이 적정하여       수돗물 공급에 지장이 없을 것으로 판단되므로 붙임의 급수협의조건대로 이행       시 급수 가능함을 회신하고자 함.

첨부 : 1. 급수협의 조건 1부.

2.상수도 공급계획도 1부.  끝.