		강남소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	안전시설등 설치신고서 보완서류 접수 결과 보고(부경명품하우스)

1. 관련근거

가. 민원접수 제9060호(2016.08.17.)「안전시설등 설치신고서」

나. 예방과-26227호(2016.08.18.)「안전시설등 설치신고서 서류검토 결과 보완회시 알림(부경명품하우스)」

2. 안전시설등 설치신고서 보완서류(설계도서) 접수 결과를 아래와 같아 보고합니다.

가. 일  시 : 2016.10.6.(목) 16:00

나. 상호명 : 부경명품하우스

다. 주  소 : 서울특별시 강남구 선릉로161길 32(신사동)

라. 결  과 : 캐비닛형 간이스프링클러설비 방호구역 내 설치. 끝.

★담당자							이희문			검사지도팀장					한종승					예방과장					전결 10/07 박철우
협조자
시행			예방과-31353									(						)		접수											(						)
우	06171					서울특별시 강남구 테헤란로 629 강남소방서															/			http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화		02-568-4164						/전송			02-2052-0177					/	himuny@seoul.go.kr												/	대시민공개