소방장비(고급형제세동기) 고장발생보고서
문서번호	청량리119안전센터-4647	결재	담당자	2팀장	119안전센터장
등록일자
			황미지	김재황	10/07 신동만
수 신	재난관리과장
접수번호

장비명(건명)	고급형제세동기	관리부서		청량리119안전센터
고 장 일 시	2016.10.06.(목)	장 소		동대문구 전농동 333-15 래미안크래시티 아파트 205-1502
조 치 사 항	○ 여분의 제세동기 사용
원인 및 상태	○ 제세동기 전원 작동시 화면이 나오지 않음
담당자 의견	○ 메인보드 점검 및 교체
그 밖의 사 항	○ 품명: heartstart MRx ○ 제조사: 필립스 (phillips) ○ 모델명: M3536A(*********4)
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2016년 10월 06일 구급차 담당자 직급 소방장 성명 한태전 소방사 성명 황미지 소방사 성명 유지철 동대문소방서장 귀하

	청량리119안전센터장