투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서울지하철9호선3단계 923공구 건설공사 전면책임감리원
(경유)
제 목	9호선 3단계 938정거장 기능실 설치관련 요청사항 알림

1. 서울메트로9호선운영(주) 기술처-6176(2016.9.27.)호 및 도시철도설비부-10665(2016.9.3.와)호와 관련입니다.

2. 9호선 3단계 938정거장 건설공사 관련 서울메트로9호선운영(주)로부터 변전실 및 운영자대기실 등 설치에 따른 협조 요청사항을 알려드리니, 검토·조치하여 주시기 바랍니다.

□ 기능실 설치관련 요청사항 및 조치내용

위 치	요청사항 (서울메트로9호선운영(주))	조치내용	비고
변전실 운영자대기실	변전실 및 운영자대기실의 바닥레벨 동일하게 시공 및 운영자대기실 출입문 복도측에 계단 신설 요청	-변전실과 동일하게 운영자대기실 바닥레벨 시공 -운영자대기실 출입문 복도측 계단 신설
운영자대기실	운영자대기실과 전기실간 출입문 불필요	-출입문 삭제

붙임 : 서울메트로9호선운영(주) 협조 공문 및 도면 각 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김광기		공사지원과장	김창기		건축계획과장	대결 10/07 송종훈
협조자
시행	도시철도건축부-7333	(		)	접수		(		)
우	03187	서울특별시 종로구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 8층	/	infra.seoul.go.lkr
전화	02-772-7349	/전송	02-772-7309	/	korea114@seoul.go.kr	/	대시민공개